## Лист1
Общество с ограниченной ответственностью «Пулио»
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора БЛОЧНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (ПБТП)
Заказчик опросного листа |  | Наименование организации
Адрес организации
Контактное лицо
|  | Телефон | [6 empty] | Факс |  |  |  |  | E-mail
Наименование объекта
Расчетная тепловая мощность
Система отопления | [13 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Система ГВС | [13 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Система вентиляции | [13 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Высота здания с учетом техподполья | [13 empty] | м
Параметры греющего теплоносителя (вода)
Температурный график зимний (вход на БТП/выход от БТП) | [13 empty] | °С / °С
Температурный график летний (вход на БТП/выход от БТП) | [13 empty] | °С / °С
Давление в подающем трубопроводе (вход на БТП) | [13 empty] | МПа(атм или м.) |  |  | ненужное зачеркнуть
Давление в обратном трубопроводе (выход от БТП) | [13 empty] | МПа(атм или м.) |  |  | ненужное зачеркнуть
Отметка линии статического давления | [13 empty] | м
Отметка уровня земли | [13 empty] | м
Статическая отметка обратного трубопровода | [13 empty] | м
Параметры нагреваемого теплоносителя (вода)
ОТОПЛЕНИЕ
Схема подключения системы отопления (обязательно) |  |  |  | независимая (через теплообменник)
[6 empty] | без резерва |  |  |  | 2 ТО по 50% |  |  |  | 2 ТО по 100%
зависимая с 2-хходовым клапаном и насосом на подаче
зависимая с 2-хходовым клапаном и насосом на обратке
зависимая с 2-хходовым клапаном и насосом на перемычке
зависимая с 3-хходовым клапаном и насосом на подаче
зависимая с 3-хходовым клапаном и насосом на обратке
другое (указать в примечании)
Температура на входе в систему отопления | [13 empty] | °С
Температура на выходе из системы отопления | [13 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе отопления | [13 empty] | кПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
Рабочее давление отопительных приборов | [13 empty] | кПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
Объем системы отопления | [13 empty] | л (м3) |  |  | ненужное зачеркнуть
Крыльчатый расходомер подпиточной воды | [13 empty] | да/нет |  |  | ненужное зачеркнуть
Напор подпиточного насоса* | [13 empty] | м.вод.ст (МПа) |  |  | ненужное зачеркнуть
Параметры нагреваемого теплоносителя (вода)
ГВС
Схема подключения теплообменника ГВС (обязательно) | [6 empty] | параллельная
двухступенчатая смешанная с моноблоком на две ступени
двухступенчатая смешанная с отдельными ТО на каждую ступень
Резервирование ТО |  |  |  | без резерва |  |  |  | 2 ТО по 50% |  |  |  | 2 ТО по 100%
Температура на входе в систему ГВС | [13 empty] | °С
Температура холодной воды на входе в теплообменник | [13 empty] | °С
Расход воды на циркуляцию ГВС | [13 empty] | %
Температура циркуляционной воды | [13 empty] | °С
Потери давления в циркуляционном контуре ГВС | [13 empty] | кПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
Давление водопроводной воды на входе в БТП | [13 empty] | МПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
Рабочее давление водоразборных приборов | [13 empty] | МПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
Крыльчатый или турбинный расходомер холодной воды | [13 empty] | да/нет |  |  | ненужное зачеркнуть
Параметры нагреваемого теплоносителя
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Схема подключения системы вентиляции (обязательно) |  |  |  | независимая (через теплообменник)
[6 empty] | без резерва |  |  |  | 2 ТО по 50% |  |  |  | 2 ТО по 100%
ответвление на вентиляцию в составе блока ввода и учета
ответвление на вентиляцию не входит в состав блока ввода и учета
другое (указать в примечании)
заполняется при независимом подключении вентиляции |  | Температура на входе в систему | [11 empty] | °С
|  | Температура на выходе из системы | [11 empty] | °С
|  | Рабочая среда в системе вентиляции | [11 empty] | указать
|  | Максимальные потери давления в системе | [11 empty] | кПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
|  | Рабочее давление вентиляционного оборудования | [11 empty] | кПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
|  | Объем системы | [11 empty] | л (м3) |  |  | ненужное зачеркнуть
|  | Крыльчатый расходомер подпиточной воды | [11 empty] | да/нет |  |  | ненужное зачеркнуть
КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛОКА ВВОДА И УЧЕТА
Арматура блока ввода и учета: | [5 empty] | грязевик |  |  |  | фильтр сетчатый | [6 empty] | Т1
[6 empty] | грязевик |  |  |  | фильтр сетчатый | [6 empty] | Т2
Узел учета теплоносителя через теплосчетчик
Производитель теплосчетчика: | [7 empty] | Арвас |  |  | Вогез |  |  | другой (указать в примечании)
Интерфейс теплосчетчика: |  |  |  |  | RS-232 |  |  | RS-485 |  |  | Ethernet |  |  | другой (указать в примечании)
на вводе двухпоточный
на вводе однопоточный
контур отопления (греющая сторона, однопоточный)
контур отопления (нагреваемая сторона, двухпоточный)
контур подпитки
контур ГВС (греющая сторона, однопоточный)
контур ГВС (нагреваемая сторона, ППР на В1 и Т4)
контур ГВС (нагреваемая сторона, ППР на Т3 и Т4)
Установка регулятора перепада давления прямого действия
| общий на вводе |  |  | греющий контур ГВС |  |  |  |  | греющий контур отопления | [5 empty] | греющий контур ГВС+СО
|  |  |  | греющий контур ВЕНТ | [10 empty] | греющий контур ВЕНТ+СО
Тепловая изоляция блочного теплового пункта
Тепловая изоляция трубопроводов БТП: | [7 empty] | нет |  | да
Тепловая изоляция арматуры, фильтров и обратных клапанов: | [10 empty] | нет |  | быстросъемная |  |  |  | маты
Тепловая изоляция теплообменника: | [6 empty] | нет |  | быстросъемная |  |  |  | теплоизоляционные маты
Тепловая изоляция насосов: | [6 empty] | нет |  | быстросъемная |  |  |  | теплоизоляционные маты
Насосное оборудование
Количество | [5 empty] | ГВС |  | Отопление |  | Подпитка СО |  |  | Вентиляция |  |  | подпитка ВЕНТ
два одинарных насоса
сдвоенный насос
два насоса один на склад
без резерва
Насосы с встроенным частотным преобразователем
Электропитание
Напряжение электропитания | [5 empty] | 1х230 В |  |  | 3х400 В
Резервирование электропитания | [5 empty] | один ввод питания без резервирования | [5 empty] | два ввода питания и автоматический ввод резерва (ABP)
Шкаф управления | [5 empty] | один общий шкаф управления на СО и ГВС | [5 empty] | на каждый блок свой шкаф управления
Наличие и тип интерфейса связи | [5 empty] | RS-485 | [5 empty] | RS-485 + Ethernet
Характеристики помещения ИТП
Размер помещения (длина x ширина x высота) | [16 empty] | м
Монтажные проемы (ширина x высота) | [16 empty] | м
Примечание: